## Slide 1: 2023年度 災害復旧訓練報告書
株式会社テクノソリューションズ

## Slide 2: 訓練概要
実施日: 2023年11月20日
実施場所: 本社および遠隔データセンター
参加者: IT部門全員（20名）
想定シナリオ: 本社データセンターの火災による全面停止

## Slide 3: 訓練目的
災害復旧計画（DRP）の有効性確認
復旧手順の習熟度向上
復旧目標時間（RTO）の達成確認
関係者間の連携確認

## Slide 4: 訓練内容
1. 災害発生の通知（9:00）
2. 緊急対策本部の設置（9:15）
3. 遠隔データセンターへの切り替え（9:30）
4. システム復旧作業（9:30-12:00）
5. 業務システムの動作確認（12:00-13:00）
6. 訓練終了・振り返り（13:00-14:00）

## Slide 5: 訓練結果
復旧完了時間: 3.5時間（目標: 4時間）
システム復旧率: 100%
データ損失: なし
業務継続性: 確認済み

## Slide 6: 良好点
復旧手順書が明確で作業がスムーズ
チーム間の連携が良好
RTO目標を達成
遠隔データセンターの設備が正常稼働

## Slide 7: 改善事項
課題1: 一部手順書の更新が必要
課題2: 連絡体制の一部見直し
課題3: 復旧作業の自動化を検討
対応期限: 次回訓練まで（1年以内）

## Slide 8: まとめ
災害復旧計画は有効に機能することを確認
改善事項を反映し、計画書を更新
次回訓練は1年後に実施予定
継続的な訓練により復旧能力を維持・向上